## low_rms_high
channel | voltage_type | voltage | cdm2 | RGB
A | low | 1022 | 0 | 0
A | low | 995 | 0.095 | 32
A | low | 951 | 1.2462 | 64
A | low | 899 | 6.262 | 96
A | low | 845 | 18.6318 | 128
A | low | 786 | 44.4661 | 160
A | low | 735 | 80.5912 | 192
A | low | 685 | 131.5034 | 224
A | low | 642 | 189.7911 | 255
A | high | 1023 | 0 | 0
A | high | 997 | 0.0891 | 32
A | high | 956 | 1.009 | 64
A | high | 910 | 4.7406 | 96
A | high | 866 | 12.7441 | 128
A | high | 818 | 28.5996 | 160
A | high | 776 | 50.4345 | 192
A | high | 734 | 81.4493 | 224
A | high | 701 | 113.3638 | 255
A | rms | 1022.5001 | 0 | 0
A | rms | 996.0003 | 0.0921 | 32
A | rms | 953.5016 | 1.1234 | 64
A | rms | 904.5084 | 5.4643 | 96
A | rms | 855.5322 | 15.4901 | 128
A | rms | 802.0798 | 35.9028 | 160
A | rms | 755.639 | 64.2192 | 192
A | rms | 709.7114 | 104.2398 | 224
A | rms | 671.8238 | 147.8418 | 255
R | low | 1022 | 0 | 0
R | low | 1007 | 0.0504 | 32
R | low | 981 | 0.2762 | 64
R | low | 949 | 1.389 | 96
R | low | 915 | 4.0425 | 128
R | low | 875 | 9.7891 | 160
R | low | 837 | 18.5468 | 192
R | low | 799 | 31.1533 | 224
R | low | 765 | 46.1809 | 255
R | high | 1023 | 0 | 0
R | high | 1009 | 0.0432 | 32
R | high | 983 | 0.2407 | 64
R | high | 953 | 1.1862 | 96
R | high | 921 | 3.4416 | 128
R | high | 885 | 8.0468 | 160
R | high | 853 | 14.4255 | 192
R | high | 819 | 24.0016 | 224
R | high | 790 | 34.7681 | 255
R | rms | 1022.5001 | 0 | 0
R | rms | 1008.0002 | 0.0468 | 32
R | rms | 982.0003 | 0.2584 | 64
R | rms | 951.0011 | 1.285 | 96
R | rms | 918.0025 | 3.7341 | 128
R | rms | 880.0071 | 8.8895 | 160
R | rms | 845.0189 | 16.3987 | 192
R | rms | 809.0309 | 27.4178 | 224
R | rms | 777.5502 | 40.1936 | 255
G | low | 1021 | 0 | 0
G | low | 1009 | 0.0305 | 32
G | low | 988 | 0.338 | 64
G | low | 960 | 2.3061 | 96
G | low | 932 | 6.935 | 128
G | low | 897 | 17.6979 | 160
G | low | 864 | 34.067 | 192
G | low | 830 | 58.3705 | 224
G | low | 800 | 86.9136 | 255
G | high | 1023 | 0 | 0
G | high | 1010 | 0.0244 | 32
G | high | 990 | 0.2744 | 64
G | high | 967 | 1.5993 | 96
G | high | 943 | 4.7443 | 128
G | high | 915 | 11.3946 | 160
G | high | 889 | 21.0685 | 192
G | high | 863 | 34.6689 | 224
G | high | 839 | 51.1432 | 255
G | rms | 1022.0002 | 0 | 0
G | rms | 1009.5001 | 0.0274 | 32
G | rms | 989.0003 | 0.3032 | 64
G | rms | 963.5032 | 1.9327 | 96
G | rms | 937.5081 | 5.7737 | 128
G | rms | 906.0223 | 14.324 | 160
G | rms | 876.5446 | 27.0621 | 192
G | rms | 846.5804 | 45.5091 | 224
G | rms | 819.616 | 67.4586 | 255
B | low | 1022 | 0 | 0
B | low | 1018 | 0.0212 | 32
B | low | 1009 | 0.0531 | 64
B | low | 996 | 0.0991 | 96
B | low | 983 | 0.3501 | 128
B | low | 965 | 1.1751 | 160
B | low | 947 | 2.8628 | 192
B | low | 928 | 5.9869 | 224
B | low | 910 | 10.6388 | 255
B | high | 1023 | 0 | 0
B | high | 1019 | 0.0177 | 32
B | high | 1011 | 0.046 | 64
B | high | 1000 | 0.0849 | 96
B | high | 990 | 0.1884 | 128
B | high | 977 | 0.5505 | 160
B | high | 964 | 1.2432 | 192
B | high | 952 | 2.2868 | 224
B | high | 940 | 3.83 | 255
B | rms | 1022.5001 | 0 | 0
B | rms | 1018.5001 | 0.0195 | 32
B | rms | 1010.0002 | 0.0496 | 64
B | rms | 998.001 | 0.092 | 96
B | rms | 986.5031 | 0.2612 | 128
B | rms | 971.0093 | 0.8206 | 160
B | rms | 955.5189 | 1.9341 | 192
B | rms | 940.0383 | 3.8241 | 224
B | rms | 925.0608 | 6.6224 | 255

## left_right_gamma_uncalibrated
channel | position | rms_voltage | cdm2 | RGB
A | left | 1022.5001 | 0 | 0
A | left | 996.0003 | 0.0921 | 32
A | left | 953.5016 | 1.1234 | 64
A | left | 904.5084 | 5.4643 | 96
A | left | 855.5322 | 15.4901 | 128
A | left | 802.0798 | 35.9028 | 160
A | left | 755.639 | 64.2192 | 192
A | left | 709.7114 | 104.2398 | 224
A | left | 671.8238 | 147.8418 | 255
R | left | 1022.5001 | 0 | 0
R | left | 1008.0002 | 0.0468 | 32
R | left | 982.0003 | 0.2584 | 64
R | left | 951.0011 | 1.285 | 96
R | left | 918.0025 | 3.7341 | 128
R | left | 880.0071 | 8.8895 | 160
R | left | 845.0189 | 16.3987 | 192
R | left | 809.0309 | 27.4178 | 224
R | left | 777.5502 | 40.1936 | 255
G | left | 1022.0002 | 0 | 0
G | left | 1009.5001 | 0.0274 | 32
G | left | 989.0003 | 0.3032 | 64
G | left | 963.5032 | 1.9327 | 96
G | left | 937.5081 | 5.7737 | 128
G | left | 906.0223 | 14.324 | 160
G | left | 876.5446 | 27.0621 | 192
G | left | 846.5804 | 45.5091 | 224
G | left | 819.616 | 67.4586 | 255
B | left | 1022.5001 | 0 | 0
B | left | 1018.5001 | 0.0195 | 32
B | left | 1010.0002 | 0.0496 | 64
B | left | 998.001 | 0.092 | 96
B | left | 986.5031 | 0.2612 | 128
B | left | 971.0093 | 0.8206 | 160
B | left | 955.5189 | 1.9341 | 192
B | left | 940.0383 | 3.8241 | 224
B | left | 925.0608 | 6.6224 | 255
A | right | 1022.5001 | 0 | 0
A | right | 996.5001 | 0.0906 | 32
A | right | 953.5016 | 1.1234 | 64
A | right | 903.5117 | 5.6031 | 96
A | right | 854.0293 | 15.9146 | 128
A | right | 800.08 | 36.9009 | 160
A | right | 755.639 | 64.2192 | 192
A | right | 710.7287 | 103.2079 | 224
A | right | 671.8238 | 147.8418 | 255
R | right | 1022.5001 | 0 | 0
R | right | 1008.5001 | 0.045 | 32
R | right | 982.0003 | 0.2584 | 64
R | right | 949.0003 | 1.389 | 96
R | right | 915.0025 | 4.0423 | 128
R | right | 876.0071 | 9.6037 | 160
R | right | 842.5167 | 17.051 | 192
R | right | 807.0375 | 28.136 | 224
R | right | 774.5588 | 41.5727 | 255
G | right | 1022.5001 | 0 | 0
G | right | 1011.5001 | 0.0152 | 32
G | right | 990.0003 | 0.2744 | 64
G | right | 963.5032 | 1.9327 | 96
G | right | 938.0096 | 5.6744 | 128
G | right | 907.0223 | 13.977 | 160
G | right | 879.0481 | 25.7823 | 192
G | right | 850.58 | 42.6992 | 224
G | right | 822.1216 | 65.1907 | 255
B | right | 1022.5001 | 0 | 0
B | right | 1018.5001 | 0.0195 | 32
B | right | 1010.0002 | 0.0496 | 64
B | right | 999.001 | 0.0885 | 96
B | right | 987.0041 | 0.25 | 128
B | right | 972.5109 | 0.7459 | 160
B | right | 958.0211 | 1.7074 | 192
B | right | 942.0382 | 3.5278 | 224
B | right | 927.5567 | 6.0799 | 255

## gamma_linear
channel | color_space | calibration | RGB | rms_voltage | cdm2
A | gamma | no | 0 | 1022.5001 | 0
A | gamma | no | 32 | 996.0003 | 0.0921
A | gamma | no | 64 | 953.5016 | 1.1234
A | gamma | no | 96 | 904.5084 | 5.4643
A | gamma | no | 128 | 855.5322 | 15.4901
A | gamma | no | 160 | 802.0798 | 35.9028
A | gamma | no | 192 | 755.639 | 64.2192
A | gamma | no | 224 | 709.7114 | 104.2398
A | gamma | no | 255 | 671.8238 | 147.8418
R | gamma | no | 0 | 1022.5001 | 0
R | gamma | no | 32 | 1008.0002 | 0.0468
R | gamma | no | 64 | 982.0003 | 0.2584
R | gamma | no | 96 | 951.0011 | 1.285
R | gamma | no | 128 | 918.0025 | 3.7341
R | gamma | no | 160 | 880.0071 | 8.8895
R | gamma | no | 192 | 845.0189 | 16.3987
R | gamma | no | 224 | 809.0309 | 27.4178
R | gamma | no | 255 | 777.5502 | 40.1936
G | gamma | no | 0 | 1022.0002 | 0
G | gamma | no | 32 | 1009.5001 | 0.0274
G | gamma | no | 64 | 989.0003 | 0.3032
G | gamma | no | 96 | 963.5032 | 1.9327
G | gamma | no | 128 | 937.5081 | 5.7737
G | gamma | no | 160 | 906.0223 | 14.324
G | gamma | no | 192 | 876.5446 | 27.0621
G | gamma | no | 224 | 846.5804 | 45.5091
G | gamma | no | 255 | 819.616 | 67.4586
B | gamma | no | 0 | 1022.5001 | 0
B | gamma | no | 32 | 1018.5001 | 0.0195
B | gamma | no | 64 | 1010.0002 | 0.0496
B | gamma | no | 96 | 998.001 | 0.092
B | gamma | no | 128 | 986.5031 | 0.2612
B | gamma | no | 160 | 971.0093 | 0.8206
B | gamma | no | 192 | 955.5189 | 1.9341
B | gamma | no | 224 | 940.0383 | 3.8241
B | gamma | no | 255 | 925.0608 | 6.6224
A | gamma | yes | 0 | 1022.5001 | 0
A | gamma | yes | 32 | 840.0428 | 20.2493
A | gamma | yes | 64 | 789.0915 | 42.7227
A | gamma | yes | 96 | 757.132 | 63.1309
A | gamma | yes | 128 | 733.1803 | 82.1572
A | gamma | yes | 160 | 713.219 | 100.7111
A | gamma | yes | 192 | 696.7519 | 118.0029
A | gamma | yes | 224 | 683.7765 | 132.9663
A | gamma | yes | 255 | 672.3127 | 147.2123
R | gamma | yes | 0 | 1022.5001 | 0
R | gamma | yes | 32 | 913.0025 | 4.2565
R | gamma | yes | 64 | 874.0071 | 9.9741
R | gamma | yes | 96 | 849.0144 | 15.3907
R | gamma | yes | 128 | 829.5218 | 20.7044
R | gamma | yes | 160 | 813.5277 | 25.8409
R | gamma | yes | 192 | 799.5345 | 30.9465
R | gamma | yes | 224 | 787.542 | 35.7996
R | gamma | yes | 255 | 778.5502 | 39.7392
G | gamma | yes | 0 | 1022.0002 | 0
G | gamma | yes | 32 | 929.0132 | 7.6207
G | gamma | yes | 64 | 899.0278 | 16.9009
G | gamma | yes | 96 | 879.0409 | 25.7859
G | gamma | yes | 128 | 862.5609 | 34.9352
G | gamma | yes | 160 | 849.0754 | 43.7433
G | gamma | yes | 192 | 837.5914 | 52.2354
G | gamma | yes | 224 | 828.109 | 59.965
G | gamma | yes | 255 | 819.616 | 67.4586
B | gamma | yes | 0 | 1022.5001 | 0
B | gamma | yes | 32 | 971.5109 | 0.7945
B | gamma | yes | 64 | 958.5188 | 1.6651
B | gamma | yes | 96 | 949.529 | 2.5603
B | gamma | yes | 128 | 942.5351 | 3.4569
B | gamma | yes | 160 | 937.0451 | 4.2994
B | gamma | yes | 192 | 932.0453 | 5.1838
B | gamma | yes | 224 | 928.0528 | 5.9759
B | gamma | yes | 255 | 925.0608 | 6.6224
A | linear | no | 0 | 1021.5001 | 0
A | linear | no | 32 | 996.0003 | 0.0921
A | linear | no | 64 | 952.5016 | 1.1715
A | linear | no | 96 | 904.01 | 5.5335
A | linear | no | 128 | 854.5322 | 15.7717
A | linear | no | 160 | 800.575 | 36.6521
A | linear | no | 192 | 754.1326 | 65.33
A | linear | no | 224 | 708.7293 | 105.2425
A | linear | no | 255 | 670.3136 | 149.7979
R | linear | no | 0 | 1021.5001 | 0
R | linear | no | 32 | 1008.5001 | 0.045
R | linear | no | 64 | 981.5001 | 0.2673
R | linear | no | 96 | 950.5006 | 1.3105
R | linear | no | 128 | 917.0025 | 3.8351
R | linear | no | 160 | 879.0071 | 9.0648
R | linear | no | 192 | 844.5166 | 16.5284
R | linear | no | 224 | 808.0309 | 27.7766
R | linear | no | 255 | 777.0544 | 40.4201
G | linear | no | 0 | 1021.0002 | 0
G | linear | no | 32 | 1009.5001 | 0.0274
G | linear | no | 64 | 989.0003 | 0.3032
G | linear | no | 96 | 963.0023 | 1.9835
G | linear | no | 128 | 936.5081 | 5.9747
G | linear | no | 160 | 905.5249 | 14.4985
G | linear | no | 192 | 876.5446 | 27.0621
G | linear | no | 224 | 846.5804 | 45.5091
G | linear | no | 255 | 820.1219 | 66.9968
B | linear | no | 0 | 1022.5001 | 0
B | linear | no | 32 | 1018.5001 | 0.0195
B | linear | no | 64 | 1009.5001 | 0.0513
B | linear | no | 96 | 998.001 | 0.092
B | linear | no | 128 | 986.0041 | 0.2723
B | linear | no | 160 | 971.0093 | 0.8206
B | linear | no | 192 | 956.5189 | 1.8413
B | linear | no | 224 | 940.0383 | 3.8241
B | linear | no | 255 | 925.0608 | 6.6224
A | linear | yes | 0 | 1021.5001 | 0
A | linear | yes | 32 | 825.0512 | 25.715
A | linear | yes | 64 | 781.5979 | 47.0308
A | linear | yes | 96 | 751.1467 | 67.5701
A | linear | yes | 128 | 726.69 | 87.9107
A | linear | yes | 160 | 707.7297 | 106.27
A | linear | yes | 192 | 692.2632 | 123.0428
A | linear | yes | 224 | 679.2885 | 138.4267
A | linear | yes | 255 | 667.8258 | 153.0584
R | linear | yes | 0 | 1021.5001 | 0
R | linear | yes | 32 | 903.0025 | 5.436
R | linear | yes | 64 | 869.5087 | 10.8402
R | linear | yes | 96 | 845.5125 | 16.272
R | linear | yes | 128 | 825.5219 | 21.9213
R | linear | yes | 160 | 809.0309 | 27.4178
R | linear | yes | 192 | 796.038 | 32.315
R | linear | yes | 224 | 784.0459 | 37.3002
R | linear | yes | 255 | 774.0546 | 41.8081
G | linear | yes | 0 | 1022.5001 | 0
G | linear | yes | 32 | 922.5152 | 9.254
G | linear | yes | 64 | 895.5308 | 18.2898
G | linear | yes | 96 | 875.5446 | 27.5841
G | linear | yes | 128 | 859.5611 | 36.7888
G | linear | yes | 160 | 846.0854 | 45.8646
G | linear | yes | 192 | 835.5916 | 53.8106
G | linear | yes | 224 | 826.1092 | 61.6803
G | linear | yes | 255 | 817.1224 | 69.7635
B | linear | yes | 0 | 1022.5001 | 0
B | linear | yes | 32 | 968.0127 | 0.9861
B | linear | yes | 64 | 957.0212 | 1.7955
B | linear | yes | 96 | 948.529 | 2.677
B | linear | yes | 128 | 941.5351 | 3.6006
B | linear | yes | 160 | 936.5417 | 4.3834
B | linear | yes | 192 | 931.5564 | 5.2766
B | linear | yes | 224 | 928.0528 | 5.9759
B | linear | yes | 255 | 924.5649 | 6.7341

## RGB_identically_separately
channel | correction | RGB | rms_voltage | cdm2
A | identically | 0 | 1022.5001 | 0
A | identically | 32 | 854.0293 | 15.9146
A | identically | 64 | 800.0703 | 36.9058
A | identically | 96 | 765.1179 | 57.5212
A | identically | 128 | 737.6715 | 78.3288
A | identically | 160 | 717.6923 | 96.3295
A | identically | 192 | 699.2417 | 115.2688
A | identically | 224 | 683.7765 | 132.9663
A | identically | 255 | 672.3127 | 147.2123
R | identically | 0 | 1022.5001 | 0
R | identically | 32 | 917.0025 | 3.8351
R | identically | 64 | 879.5058 | 8.9771
R | identically | 96 | 853.5124 | 14.3042
R | identically | 128 | 832.0192 | 19.967
R | identically | 160 | 815.5277 | 25.1587
R | identically | 192 | 801.0378 | 30.3697
R | identically | 224 | 788.0457 | 35.5867
R | identically | 255 | 778.0463 | 39.9678
G | identically | 0 | 1022.5001 | 0
G | identically | 32 | 937.0096 | 5.8734
G | identically | 64 | 905.0224 | 14.6763
G | identically | 96 | 883.5374 | 23.5827
G | identically | 128 | 865.5526 | 33.1454
G | identically | 160 | 851.5705 | 42.0204
G | identically | 192 | 839.0861 | 51.0769
G | identically | 224 | 829.1088 | 59.1186
G | identically | 255 | 820.1219 | 66.9968
B | identically | 0 | 1022.5001 | 0
B | identically | 32 | 986.0041 | 0.2723
B | identically | 64 | 971.0093 | 0.8206
B | identically | 96 | 959.5188 | 1.5814
B | identically | 128 | 950.0263 | 2.5032
B | identically | 160 | 942.5351 | 3.4569
B | identically | 192 | 935.5417 | 4.5534
B | identically | 224 | 930.0527 | 5.5693
B | identically | 255 | 925.0608 | 6.6224
A | separately | 0 | 1022.5001 | 0
A | separately | 32 | 840.0428 | 20.2493
A | separately | 64 | 789.0915 | 42.7227
A | separately | 96 | 757.132 | 63.1309
A | separately | 128 | 733.1803 | 82.1572
A | separately | 160 | 713.219 | 100.7111
A | separately | 192 | 696.7519 | 118.0029
A | separately | 224 | 683.7765 | 132.9663
A | separately | 255 | 672.3127 | 147.2123
R | separately | 0 | 1022.5001 | 0
R | separately | 32 | 913.0025 | 4.2565
R | separately | 64 | 874.0071 | 9.9741
R | separately | 96 | 849.0144 | 15.3907
R | separately | 128 | 829.5218 | 20.7044
R | separately | 160 | 813.5277 | 25.8409
R | separately | 192 | 799.5345 | 30.9465
R | separately | 224 | 787.542 | 35.7996
R | separately | 255 | 778.5502 | 39.7392
G | separately | 0 | 1022.0002 | 0
G | separately | 32 | 929.0132 | 7.6207
G | separately | 64 | 899.0278 | 16.9009
G | separately | 96 | 879.0409 | 25.7859
G | separately | 128 | 862.5609 | 34.9352
G | separately | 160 | 849.0754 | 43.7433
G | separately | 192 | 837.5914 | 52.2354
G | separately | 224 | 828.109 | 59.965
G | separately | 255 | 819.616 | 67.4586
B | separately | 0 | 1022.5001 | 0
B | separately | 32 | 971.5109 | 0.7945
B | separately | 64 | 958.5188 | 1.6651
B | separately | 96 | 949.529 | 2.5603
B | separately | 128 | 942.5351 | 3.4569
B | separately | 160 | 937.0451 | 4.2994
B | separately | 192 | 932.0453 | 5.1838
B | separately | 224 | 928.0528 | 5.9759
B | separately | 255 | 925.0608 | 6.6224

## compared_to_Murray
channel | correction | RGB | rms_voltage | cdm2
A | Murray | 0 | 962.001 | 0.7683
A | Murray | 32 | 853.5323 | 16.0567
A | Murray | 64 | 800.08 | 36.9009
A | Murray | 96 | 767.6238 | 55.8332
A | Murray | 128 | 741.1784 | 75.4249
A | Murray | 160 | 719.7085 | 94.3976
A | Murray | 192 | 703.2591 | 110.9478
A | Murray | 224 | 687.3059 | 128.7761
A | Murray | 255 | 677.3104 | 140.8809
R | Murray | 0 | 962.001 | 0.8012
R | Murray | 32 | 899.0044 | 5.9601
R | Murray | 64 | 863.5122 | 12.0673
R | Murray | 96 | 840.5167 | 17.584
R | Murray | 128 | 822.0246 | 23.0219
R | Murray | 160 | 805.5342 | 28.6855
R | Murray | 192 | 792.5417 | 33.7215
R | Murray | 224 | 780.0541 | 39.0619
R | Murray | 255 | 772.0634 | 42.746
G | Murray | 0 | 961.5016 | 2.1412
G | Murray | 32 | 915.0134 | 11.3905
G | Murray | 64 | 888.0281 | 21.5029
G | Murray | 96 | 869.5449 | 30.8473
G | Murray | 128 | 854.5615 | 40.0116
G | Murray | 160 | 841.5809 | 49.1791
G | Murray | 192 | 830.0976 | 58.289
G | Murray | 224 | 820.11 | 67.0076
G | Murray | 255 | 813.123 | 73.5611
B | Murray | 0 | 961.5006 | 1.4247
B | Murray | 32 | 941.5054 | 3.605
B | Murray | 64 | 930.0132 | 5.5771
B | Murray | 96 | 921.022 | 7.571
B | Murray | 128 | 914.0331 | 9.431
B | Murray | 160 | 907.5364 | 11.4276
B | Murray | 192 | 902.5505 | 13.1481
B | Murray | 224 | 897.0546 | 15.2465
B | Murray | 255 | 893.5672 | 16.6934
A | Hu | 0 | 1022.5001 | 0
A | Hu | 32 | 840.0428 | 20.2493
A | Hu | 64 | 789.0915 | 42.7227
A | Hu | 96 | 757.132 | 63.1309
A | Hu | 128 | 733.1803 | 82.1572
A | Hu | 160 | 713.219 | 100.7111
A | Hu | 192 | 696.7519 | 118.0029
A | Hu | 224 | 683.7765 | 132.9663
A | Hu | 255 | 672.3127 | 147.2123
R | Hu | 0 | 1022.5001 | 0
R | Hu | 32 | 913.0025 | 4.2565
R | Hu | 64 | 874.0071 | 9.9741
R | Hu | 96 | 849.0144 | 15.3907
R | Hu | 128 | 829.5218 | 20.7044
R | Hu | 160 | 813.5277 | 25.8409
R | Hu | 192 | 799.5345 | 30.9465
R | Hu | 224 | 787.542 | 35.7996
R | Hu | 255 | 778.5502 | 39.7392
G | Hu | 0 | 1022.0002 | 0
G | Hu | 32 | 929.0132 | 7.6207
G | Hu | 64 | 899.0278 | 16.9009
G | Hu | 96 | 879.0409 | 25.7859
G | Hu | 128 | 862.5609 | 34.9352
G | Hu | 160 | 849.0754 | 43.7433
G | Hu | 192 | 837.5914 | 52.2354
G | Hu | 224 | 828.109 | 59.965
G | Hu | 255 | 819.616 | 67.4586
B | Hu | 0 | 1022.5001 | 0
B | Hu | 32 | 971.5109 | 0.7945
B | Hu | 64 | 958.5188 | 1.6651
B | Hu | 96 | 949.529 | 2.5603
B | Hu | 128 | 942.5351 | 3.4569
B | Hu | 160 | 937.0451 | 4.2994
B | Hu | 192 | 932.0453 | 5.1838
B | Hu | 224 | 928.0528 | 5.9759
B | Hu | 255 | 925.0608 | 6.6224