## low_mean_high
channel | voltage_type | voltage | cdm2 | RGB
A | low | 1022 | 0 | 0
A | low | 995 | 0.095 | 32
A | low | 951 | 1.2462 | 64
A | low | 899 | 6.262 | 96
A | low | 845 | 18.6318 | 128
A | low | 786 | 44.4661 | 160
A | low | 735 | 80.5912 | 192
A | low | 685 | 131.5034 | 224
A | low | 642 | 189.7911 | 255
A | high | 1023 | 0 | 0
A | high | 997 | 0.0891 | 32
A | high | 956 | 1.009 | 64
A | high | 910 | 4.7406 | 96
A | high | 866 | 12.7441 | 128
A | high | 818 | 28.5996 | 160
A | high | 776 | 50.4345 | 192
A | high | 734 | 81.4493 | 224
A | high | 701 | 113.3638 | 255
A | mean | 1022.5 | 0 | 0
A | mean | 996 | 0.0921 | 32
A | mean | 953.5 | 1.1235 | 64
A | mean | 904.5 | 5.4655 | 96
A | mean | 855.5 | 15.4991 | 128
A | mean | 802 | 35.9422 | 160
A | mean | 755.5 | 64.3211 | 192
A | mean | 709.5 | 104.4551 | 224
A | mean | 671.5 | 148.2598 | 255
R | low | 1022 | 0 | 0
R | low | 1007 | 0.0504 | 32
R | low | 981 | 0.2762 | 64
R | low | 949 | 1.389 | 96
R | low | 915 | 4.0425 | 128
R | low | 875 | 9.7891 | 160
R | low | 837 | 18.5468 | 192
R | low | 799 | 31.1533 | 224
R | low | 765 | 46.1809 | 255
R | high | 1023 | 0 | 0
R | high | 1009 | 0.0432 | 32
R | high | 983 | 0.2407 | 64
R | high | 953 | 1.1862 | 96
R | high | 921 | 3.4416 | 128
R | high | 885 | 8.0468 | 160
R | high | 853 | 14.4255 | 192
R | high | 819 | 24.0016 | 224
R | high | 790 | 34.7681 | 255
R | mean | 1022.5 | 0 | 0
R | mean | 1008 | 0.0468 | 32
R | mean | 982 | 0.2585 | 64
R | mean | 951 | 1.2851 | 96
R | mean | 918 | 3.7343 | 128
R | mean | 880 | 8.8907 | 160
R | mean | 845 | 16.4036 | 192
R | mean | 809 | 27.4289 | 224
R | mean | 777.5 | 40.2165 | 255
G | low | 1021 | 0 | 0
G | low | 1009 | 0.0305 | 32
G | low | 988 | 0.338 | 64
G | low | 960 | 2.3061 | 96
G | low | 932 | 6.935 | 128
G | low | 897 | 17.6979 | 160
G | low | 864 | 34.067 | 192
G | low | 830 | 58.3705 | 224
G | low | 800 | 86.9136 | 255
G | high | 1023 | 0 | 0
G | high | 1010 | 0.0244 | 32
G | high | 990 | 0.2744 | 64
G | high | 967 | 1.5993 | 96
G | high | 943 | 4.7443 | 128
G | high | 915 | 11.3946 | 160
G | high | 889 | 21.0685 | 192
G | high | 863 | 34.6689 | 224
G | high | 839 | 51.1432 | 255
G | mean | 1022 | 0 | 0
G | mean | 1009.5 | 0.0274 | 32
G | mean | 989 | 0.3032 | 64
G | mean | 963.5 | 1.933 | 96
G | mean | 937.5 | 5.7753 | 128
G | mean | 906 | 14.3318 | 160
G | mean | 876.5 | 27.0852 | 192
G | mean | 846.5 | 45.5667 | 224
G | mean | 819.5 | 67.5647 | 255
B | low | 1022 | 0 | 0
B | low | 1018 | 0.0212 | 32
B | low | 1009 | 0.0531 | 64
B | low | 996 | 0.0991 | 96
B | low | 983 | 0.3501 | 128
B | low | 965 | 1.1751 | 160
B | low | 947 | 2.8628 | 192
B | low | 928 | 5.9869 | 224
B | low | 910 | 10.6388 | 255
B | high | 1023 | 0 | 0
B | high | 1019 | 0.0177 | 32
B | high | 1011 | 0.046 | 64
B | high | 1000 | 0.0849 | 96
B | high | 990 | 0.1884 | 128
B | high | 977 | 0.5505 | 160
B | high | 964 | 1.2432 | 192
B | high | 952 | 2.2868 | 224
B | high | 940 | 3.83 | 255
B | mean | 1022.5 | 0 | 0
B | mean | 1018.5 | 0.0195 | 32
B | mean | 1010 | 0.0496 | 64
B | mean | 998 | 0.092 | 96
B | mean | 986.5 | 0.2612 | 128
B | mean | 971 | 0.8211 | 160
B | mean | 955.5 | 1.9359 | 192
B | mean | 940 | 3.83 | 224
B | mean | 925 | 6.6361 | 255

## left_right_gamma_uncalibrated
channel | position | mean_voltage | cdm2 | RGB
A | left | 1022.5 | 0 | 0
A | left | 996 | 0.0921 | 32
A | left | 953.5 | 1.1235 | 64
A | left | 904.5 | 5.4655 | 96
A | left | 855.5 | 15.4991 | 128
A | left | 802 | 35.9422 | 160
A | left | 755.5 | 64.3211 | 192
A | left | 709.5 | 104.4551 | 224
A | left | 671.5 | 148.2598 | 255
R | left | 1022.5 | 0 | 0
R | left | 1008 | 0.0468 | 32
R | left | 982 | 0.2585 | 64
R | left | 951 | 1.2851 | 96
R | left | 918 | 3.7343 | 128
R | left | 880 | 8.8907 | 160
R | left | 845 | 16.4036 | 192
R | left | 809 | 27.4289 | 224
R | left | 777.5 | 40.2165 | 255
G | left | 1022 | 0 | 0
G | left | 1009.5 | 0.0274 | 32
G | left | 989 | 0.3032 | 64
G | left | 963.5 | 1.933 | 96
G | left | 937.5 | 5.7753 | 128
G | left | 906 | 14.3318 | 160
G | left | 876.5 | 27.0852 | 192
G | left | 846.5 | 45.5667 | 224
G | left | 819.5 | 67.5647 | 255
B | left | 1022.5 | 0 | 0
B | left | 1018.5 | 0.0195 | 32
B | left | 1010 | 0.0496 | 64
B | left | 998 | 0.092 | 96
B | left | 986.5 | 0.2612 | 128
B | left | 971 | 0.8211 | 160
B | left | 955.5 | 1.9359 | 192
B | left | 940 | 3.83 | 224
B | left | 925 | 6.6361 | 255
A | right | 1022.5 | 0 | 0
A | right | 996.5 | 0.0906 | 32
A | right | 953.5 | 1.1235 | 64
A | right | 903.5 | 5.6048 | 96
A | right | 854 | 15.9229 | 128
A | right | 800 | 36.9412 | 160
A | right | 755.5 | 64.3211 | 192
A | right | 710.5 | 103.4393 | 224
A | right | 671.5 | 148.2598 | 255
R | right | 1022.5 | 0 | 0
R | right | 1008.5 | 0.045 | 32
R | right | 982 | 0.2585 | 64
R | right | 949 | 1.389 | 96
R | right | 915 | 4.0425 | 128
R | right | 876 | 9.605 | 160
R | right | 842.5 | 17.0554 | 192
R | right | 807 | 28.1497 | 224
R | right | 774.5 | 41.6001 | 255
G | right | 1022.5 | 0 | 0
G | right | 1011.5 | 0.0152 | 32
G | right | 990 | 0.2744 | 64
G | right | 963.5 | 1.933 | 96
G | right | 938 | 5.6763 | 128
G | right | 907 | 13.9846 | 160
G | right | 879 | 25.8065 | 192
G | right | 850.5 | 42.7543 | 224
G | right | 822 | 65.2997 | 255
B | right | 1022.5 | 0 | 0
B | right | 1018.5 | 0.0195 | 32
B | right | 1010 | 0.0496 | 64
B | right | 999 | 0.0885 | 96
B | right | 987 | 0.2501 | 128
B | right | 972.5 | 0.7465 | 160
B | right | 958 | 1.7093 | 192
B | right | 942 | 3.5334 | 224
B | right | 927.5 | 6.0918 | 255

## gamma_linear
channel | color_space | calibration | RGB | mean_voltage | cdm2
A | gamma | no | 0 | 1022.5 | 0
A | gamma | no | 32 | 996 | 0.0921
A | gamma | no | 64 | 953.5 | 1.1235
A | gamma | no | 96 | 904.5 | 5.4655
A | gamma | no | 128 | 855.5 | 15.4991
A | gamma | no | 160 | 802 | 35.9422
A | gamma | no | 192 | 755.5 | 64.3211
A | gamma | no | 224 | 709.5 | 104.4551
A | gamma | no | 255 | 671.5 | 148.2598
R | gamma | no | 0 | 1022.5 | 0
R | gamma | no | 32 | 1008 | 0.0468
R | gamma | no | 64 | 982 | 0.2585
R | gamma | no | 96 | 951 | 1.2851
R | gamma | no | 128 | 918 | 3.7343
R | gamma | no | 160 | 880 | 8.8907
R | gamma | no | 192 | 845 | 16.4036
R | gamma | no | 224 | 809 | 27.4289
R | gamma | no | 255 | 777.5 | 40.2165
G | gamma | no | 0 | 1022 | 0
G | gamma | no | 32 | 1009.5 | 0.0274
G | gamma | no | 64 | 989 | 0.3032
G | gamma | no | 96 | 963.5 | 1.933
G | gamma | no | 128 | 937.5 | 5.7753
G | gamma | no | 160 | 906 | 14.3318
G | gamma | no | 192 | 876.5 | 27.0852
G | gamma | no | 224 | 846.5 | 45.5667
G | gamma | no | 255 | 819.5 | 67.5647
B | gamma | no | 0 | 1022.5 | 0
B | gamma | no | 32 | 1018.5 | 0.0195
B | gamma | no | 64 | 1010 | 0.0496
B | gamma | no | 96 | 998 | 0.092
B | gamma | no | 128 | 986.5 | 0.2612
B | gamma | no | 160 | 971 | 0.8211
B | gamma | no | 192 | 955.5 | 1.9359
B | gamma | no | 224 | 940 | 3.83
B | gamma | no | 255 | 925 | 6.6361
A | gamma | yes | 0 | 1022.5 | 0.0134
A | gamma | yes | 32 | 840 | 20.2637
A | gamma | yes | 64 | 789 | 42.7737
A | gamma | yes | 96 | 757 | 63.2266
A | gamma | yes | 128 | 733 | 82.3135
A | gamma | yes | 160 | 713 | 100.929
A | gamma | yes | 192 | 696.5 | 118.2821
A | gamma | yes | 224 | 683.5 | 133.2984
A | gamma | yes | 255 | 672 | 147.6148
R | gamma | yes | 0 | 1022.5 | 0
R | gamma | yes | 32 | 913 | 4.2567
R | gamma | yes | 64 | 874 | 9.9755
R | gamma | yes | 96 | 849 | 15.3943
R | gamma | yes | 128 | 829.5 | 20.7109
R | gamma | yes | 160 | 813.5 | 25.8505
R | gamma | yes | 192 | 799.5 | 30.9598
R | gamma | yes | 224 | 787.5 | 35.8174
R | gamma | yes | 255 | 778.5 | 39.7619
G | gamma | yes | 0 | 1022 | 0
G | gamma | yes | 32 | 929 | 7.6238
G | gamma | yes | 64 | 899 | 16.9117
G | gamma | yes | 96 | 879 | 25.8065
G | gamma | yes | 128 | 862.5 | 34.9723
G | gamma | yes | 160 | 849 | 43.7959
G | gamma | yes | 192 | 837.5 | 52.3067
G | gamma | yes | 224 | 828 | 60.0577
G | gamma | yes | 255 | 819.5 | 67.5647
B | gamma | yes | 0 | 1022.5 | 0
B | gamma | yes | 32 | 971.5 | 0.795
B | gamma | yes | 64 | 958.5 | 1.6667
B | gamma | yes | 96 | 949.5 | 2.5636
B | gamma | yes | 128 | 942.5 | 3.4618
B | gamma | yes | 160 | 937 | 4.3069
B | gamma | yes | 192 | 932 | 5.1923
B | gamma | yes | 224 | 928 | 5.9869
B | gamma | yes | 255 | 925 | 6.6361
A | linear | no | 0 | 1021.5 | 0
A | linear | no | 32 | 996 | 0.0921
A | linear | no | 64 | 952.5 | 1.1715
A | linear | no | 96 | 904 | 5.5349
A | linear | no | 128 | 854.5 | 15.7808
A | linear | no | 160 | 800.5 | 36.6897
A | linear | no | 192 | 754 | 65.4284
A | linear | no | 224 | 708.5 | 105.4776
A | linear | no | 255 | 670 | 150.2063
R | linear | no | 0 | 1021.5 | 0
R | linear | no | 32 | 1008.5 | 0.045
R | linear | no | 64 | 981.5 | 0.2673
R | linear | no | 96 | 950.5 | 1.3105
R | linear | no | 128 | 917 | 3.8353
R | linear | no | 160 | 879 | 9.066
R | linear | no | 192 | 844.5 | 16.5327
R | linear | no | 224 | 808 | 27.7878
R | linear | no | 255 | 777 | 40.445
G | linear | no | 0 | 1021 | 0
G | linear | no | 32 | 1009.5 | 0.0274
G | linear | no | 64 | 989 | 0.3032
G | linear | no | 96 | 963 | 1.9837
G | linear | no | 128 | 936.5 | 5.9764
G | linear | no | 160 | 905.5 | 14.5073
G | linear | no | 192 | 876.5 | 27.0852
G | linear | no | 224 | 846.5 | 45.5667
G | linear | no | 255 | 820 | 67.1078
B | linear | no | 0 | 1022.5 | 0
B | linear | no | 32 | 1018.5 | 0.0195
B | linear | no | 64 | 1009.5 | 0.0513
B | linear | no | 96 | 998 | 0.092
B | linear | no | 128 | 986 | 0.2724
B | linear | no | 160 | 971 | 0.8211
B | linear | no | 192 | 956.5 | 1.843
B | linear | no | 224 | 940 | 3.83
B | linear | no | 255 | 925 | 6.6361
A | linear | yes | 0 | 1021.5 | 0
A | linear | yes | 32 | 825 | 25.7352
A | linear | yes | 64 | 781.5 | 47.089
A | linear | yes | 96 | 751 | 67.6816
A | linear | yes | 128 | 726.5 | 88.083
A | linear | yes | 160 | 707.5 | 106.507
A | linear | yes | 192 | 692 | 123.3428
A | linear | yes | 224 | 679 | 138.7828
A | linear | yes | 255 | 667.5 | 153.4889
R | linear | yes | 0 | 1021.5 | 0
R | linear | yes | 32 | 903 | 5.4363
R | linear | yes | 64 | 869.5 | 10.842
R | linear | yes | 96 | 845.5 | 16.2752
R | linear | yes | 128 | 825.5 | 21.9281
R | linear | yes | 160 | 809 | 27.4289
R | linear | yes | 192 | 796 | 32.3301
R | linear | yes | 224 | 784 | 37.3202
R | linear | yes | 255 | 774 | 41.8336
G | linear | yes | 0 | 1022.5 | 0
G | linear | yes | 32 | 922.5 | 9.2581
G | linear | yes | 64 | 895.5 | 18.3023
G | linear | yes | 96 | 875.5 | 27.6075
G | linear | yes | 128 | 859.5 | 36.8272
G | linear | yes | 160 | 846 | 45.9261
G | linear | yes | 192 | 835.5 | 53.8835
G | linear | yes | 224 | 826 | 61.7748
G | linear | yes | 255 | 817 | 69.8778
B | linear | yes | 0 | 1022.5 | 0
B | linear | yes | 32 | 968 | 0.9868
B | linear | yes | 64 | 957 | 1.7974
B | linear | yes | 96 | 948.5 | 2.6804
B | linear | yes | 128 | 941.5 | 3.6058
B | linear | yes | 160 | 936.5 | 4.3903
B | linear | yes | 192 | 931.5 | 5.2873
B | linear | yes | 224 | 928 | 5.9869
B | linear | yes | 255 | 924.5 | 6.7489

## RGB_identically_separately
channel | correction | RGB | mean_voltage | cdm2
A | identically | 0 | 1022.5 | 0
A | identically | 32 | 854 | 15.9229
A | identically | 64 | 800 | 36.9412
A | identically | 96 | 765 | 57.6015
A | identically | 128 | 737.5 | 78.4728
A | identically | 160 | 717.5 | 96.5151
A | identically | 192 | 699 | 115.5322
A | identically | 224 | 683.5 | 133.2984
A | identically | 255 | 672 | 147.6148
R | identically | 0 | 1022.5 | 0
R | identically | 32 | 917 | 3.8353
R | identically | 64 | 879.5 | 8.9781
R | identically | 96 | 853.5 | 14.3072
R | identically | 128 | 832 | 19.9726
R | identically | 160 | 815.5 | 25.168
R | identically | 192 | 801 | 30.3841
R | identically | 224 | 788 | 35.606
R | identically | 255 | 778 | 39.9888
G | identically | 0 | 1022.5 | 0
G | identically | 32 | 937 | 5.8753
G | identically | 64 | 905 | 14.6842
G | identically | 96 | 883.5 | 23.6005
G | identically | 128 | 865.5 | 33.1764
G | identically | 160 | 851.5 | 42.0685
G | identically | 192 | 839 | 51.1432
G | identically | 224 | 829 | 59.2104
G | identically | 255 | 820 | 67.1078
B | identically | 0 | 1022.5 | 0
B | identically | 32 | 986 | 0.2724
B | identically | 64 | 971 | 0.8211
B | identically | 96 | 959.5 | 1.5829
B | identically | 128 | 950 | 2.5062
B | identically | 160 | 942.5 | 3.4618
B | identically | 192 | 935.5 | 4.5606
B | identically | 224 | 930 | 5.5797
B | identically | 255 | 925 | 6.6361
A | separately | 0 | 1022.5 | 0.0134
A | separately | 32 | 840 | 20.2637
A | separately | 64 | 789 | 42.7737
A | separately | 96 | 757 | 63.2266
A | separately | 128 | 733 | 82.3135
A | separately | 160 | 713 | 100.929
A | separately | 192 | 696.5 | 118.2821
A | separately | 224 | 683.5 | 133.2984
A | separately | 255 | 672 | 147.6148
R | separately | 0 | 1022.5 | 0
R | separately | 32 | 913 | 4.2567
R | separately | 64 | 874 | 9.9755
R | separately | 96 | 849 | 15.3943
R | separately | 128 | 829.5 | 20.7109
R | separately | 160 | 813.5 | 25.8505
R | separately | 192 | 799.5 | 30.9598
R | separately | 224 | 787.5 | 35.8174
R | separately | 255 | 778.5 | 39.7619
G | separately | 0 | 1022 | 0
G | separately | 32 | 929 | 7.6238
G | separately | 64 | 899 | 16.9117
G | separately | 96 | 879 | 25.8065
G | separately | 128 | 862.5 | 34.9723
G | separately | 160 | 849 | 43.7959
G | separately | 192 | 837.5 | 52.3067
G | separately | 224 | 828 | 60.0577
G | separately | 255 | 819.5 | 67.5647
B | separately | 0 | 1022.5 | 0
B | separately | 32 | 971.5 | 0.795
B | separately | 64 | 958.5 | 1.6667
B | separately | 96 | 949.5 | 2.5636
B | separately | 128 | 942.5 | 3.4618
B | separately | 160 | 937 | 4.3069
B | separately | 192 | 932 | 5.1923
B | separately | 224 | 928 | 5.9869
B | separately | 255 | 925 | 6.6361

## compared_to_Murray
channel | correction | RGB | mean_voltage | cdm2
A | Murray | 0 | 962 | 0.7684
A | Murray | 32 | 853.5 | 16.066
A | Murray | 64 | 800 | 36.9412
A | Murray | 96 | 767.5 | 55.9158
A | Murray | 128 | 741 | 75.5709
A | Murray | 160 | 719.5 | 94.5961
A | Murray | 192 | 703 | 111.2231
A | Murray | 224 | 687 | 129.1356
A | Murray | 255 | 677 | 141.2687
R | Murray | 0 | 962 | 0.8012
R | Murray | 32 | 899 | 5.9607
R | Murray | 64 | 863.5 | 12.0699
R | Murray | 96 | 840.5 | 17.5885
R | Murray | 128 | 822 | 23.0297
R | Murray | 160 | 805.5 | 28.6981
R | Murray | 192 | 792.5 | 33.7385
R | Murray | 224 | 780 | 39.0862
R | Murray | 255 | 772 | 42.7761
G | Murray | 0 | 961.5 | 2.1413
G | Murray | 32 | 915 | 11.3946
G | Murray | 64 | 888 | 21.5156
G | Murray | 96 | 869.5 | 30.8726
G | Murray | 128 | 854.5 | 40.0523
G | Murray | 160 | 841.5 | 49.2399
G | Murray | 192 | 830 | 58.3705
G | Murray | 224 | 820 | 67.1078
G | Murray | 255 | 813 | 73.6799
B | Murray | 0 | 961.5 | 1.4248
B | Murray | 32 | 941.5 | 3.6058
B | Murray | 64 | 930 | 5.5797
B | Murray | 96 | 921 | 7.5763
B | Murray | 128 | 914 | 9.4405
B | Murray | 160 | 907.5 | 11.4396
B | Murray | 192 | 902.5 | 13.1664
B | Murray | 224 | 897 | 15.2684
B | Murray | 255 | 893.5 | 16.7222
A | Hu | 0 | 1022.5 | 0.0134
A | Hu | 32 | 840 | 20.2637
A | Hu | 64 | 789 | 42.7737
A | Hu | 96 | 757 | 63.2266
A | Hu | 128 | 733 | 82.3135
A | Hu | 160 | 713 | 100.929
A | Hu | 192 | 696.5 | 118.2821
A | Hu | 224 | 683.5 | 133.2984
A | Hu | 255 | 672 | 147.6148
R | Hu | 0 | 1022.5 | 0
R | Hu | 32 | 913 | 4.2567
R | Hu | 64 | 874 | 9.9755
R | Hu | 96 | 849 | 15.3943
R | Hu | 128 | 829.5 | 20.7109
R | Hu | 160 | 813.5 | 25.8505
R | Hu | 192 | 799.5 | 30.9598
R | Hu | 224 | 787.5 | 35.8174
R | Hu | 255 | 778.5 | 39.7619
G | Hu | 0 | 1022 | 0
G | Hu | 32 | 929 | 7.6238
G | Hu | 64 | 899 | 16.9117
G | Hu | 96 | 879 | 25.8065
G | Hu | 128 | 862.5 | 34.9723
G | Hu | 160 | 849 | 43.7959
G | Hu | 192 | 837.5 | 52.3067
G | Hu | 224 | 828 | 60.0577
G | Hu | 255 | 819.5 | 67.5647
B | Hu | 0 | 1022.5 | 0
B | Hu | 32 | 971.5 | 0.795
B | Hu | 64 | 958.5 | 1.6667
B | Hu | 96 | 949.5 | 2.5636
B | Hu | 128 | 942.5 | 3.4618
B | Hu | 160 | 937 | 4.3069
B | Hu | 192 | 932 | 5.1923
B | Hu | 224 | 928 | 5.9869
B | Hu | 255 | 925 | 6.6361